## S0-1000 /S0-5000

### Aceite de silicona purificado para un tamponamiento intraocular

COMPOSICION 	1000 / 5000 (Poly(dimethylsiloxane)( es un aceite de silicona purificado y estéril de una viscosidad de 1000 / 5000 cSt indicado para el tamponamiento prolongado después del tratamiento quirúrgico de los desprendimientos de retina (DR) graves.

PROPIEDADES 	Fórmula	(-Si(CH3)2O-(n(

FISIOLOGICAS	Densidad	(g/cm3 a 24°C)	0.965

Indice refractivo	(a 24°C)	1.405

Viscosidad	(cSt a 25°C)	1000 / 5000

INDICACIONES	1000 / 5000 se utiliza para el tamponamiento intraocular en casos severos de desprendimiento del retina, por ejemplo un desprendimiento severo con vitreoretinopatía proliferativa masiva, grandes desgarros, así como, un desprendimiento traumático.

CONTRAINDICACIONES	Se debe evitar la utilización del 1000 / 5000 en pacientes pseudofáquicosos que lleven una lente intraocular de silicona.

MODO DE EMPLEO	Traspasar asépticamente el contenido del frasco a una jeringa estéril e inyectar con ayuda de un sistema mecánico el PDMS 1000 / 5000 lentamenta al ojo. 
La selección de pacientes, la elección del procedimiento quirúrgico y el tiempo de permanencia del aceite de silicona en el ojo son competencia del cirujano.

PRECAUCIONES	- Producto de un solo uso

DE UTILIZACIÓN	- No reesterilizar

- Verificar la integredad de los protectores individuales de 	esterilidad antes de su utilización

- No utilizar después de la fecha de caducidad

- No utilizar una cantidad mayor de la necesaria

- El no contiene conservantes y no debe ser usado con 	más de un paciente. No debe guardarse ningún frasco abierto.

PRESENTACIÓN	1000 / 5000 está disponible en frascos de 15 ml

ESTERILIZACIÓN	Esterilización a calor y posterior esterilización por óxido de etileno (EN550)

CONSERVACIÓN	A temparatura ambiente

SIMBOLOS

para un solo uso		esterilizado

consultar forma de utilización		fecha de caducidad